ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας»

Του Οικονομικού Φορέα

…………………..…………………………..…………………………………………………………………

ΕΔΡΑ ……..…………………..…………………………………………………………………...…………

Δ/ΝΣΗ ………………………….…………………………..…………………………………………………

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | Εργασία συντήρησης μονοφασικού Η/Ζ 5,5kvA στο φυλάκιο. Αποξήλωση μεταφορά σε εργαστήριο παράδοση και συναρμολόγηση πλήρως λειτουργικό στη μονάδα |  | Τεμ. | 2 |  |  |
| 2 | Εργασία συντήρησης τριφασικού Η/Ζ 210kvA στην ΕΠΣ. Εργασίες service και παράδοση πλήρως λειτουργικού |  | Τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης μεταγωγής τροφοδότησης από Η/Ζ προς δίκτυο και αντίστροφα στα δύο μονοφασικά ΗΖ του φυλακίου. Συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εργασίες προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα χειροκίνητης μεταγωγής. |  | Τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Αποκατάσταση λειτουργίας πίνακα μεταγωγής ΗΖ 210 kvA της ΕΠΣ. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του Πίνακα μεταγωγής. |  | Τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Αποκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών στους ηλεκτρικούς πίνακες με κατάλληλη χρήση ρελέ διαρροής |  | Τεμ. | 5 |  |  |
| 6 | Διαχωρισμός φορτίων ηλεκτρικών πινάκων και εγκατάσταση ρελέ διαρροής |  | Τεμ. | 2 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ |  |  | 24% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |

Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την επομένη της ημερομηνίας της Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι για  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΕΤΕ (45) ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της.

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή)